УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

В целях обеспечения пожарной безопасности в многоквартирных домах по адресу: г.Железнодорожный, ул.Струве, д.9 и д.9 к.1,   с 27.05.2015 года будет включена в полном объеме в постоянную эксплуатацию система пожарной сигнализации, дымоудаления и дымозащиты.

Система пожарной сигнализации, дымоудаления и дымозащиты будет срабатывать каждый раз при:

- срабатывании дымовых пожарных извещателей, установленных в квартире и местах общего пользования.

- срабатывании ручного пожарного извещателя, установленного в квартире.

- самовольном отключении пожарных дымовых и ручных извещателей.

- вандальных действий в отношении аппаратуры пожарной сигнализации.

При срабатывании пожарной сигнализации происходит:

- включается сирена

- лифты автоматически опускаются на первый этаж

- автоматически срабатывает клапан дымоудаления в квартирном холле,  и включаются вентиляторы дымоудаления.

- автоматически включаются вентиляторы, нагнетающие уличный воздух в шахты лифта и на лестничную клетку.

Отключение сирены, вентиляторов дымоудаления и дымозащиты, восстановление работоспособности лифтов производится вручную, после прибытия дежурного персонала, осмотра подъезда, в котором произошло срабатывание.

В ЦЕЛЯХ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВМЕШИВАТЬСЯ В РАБОТУ СИСТЕМЫ  (ОТСОЕДИНЯТЬ ДЫМОВЫЕ И РУЧНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ИЗВЕЩАТЕЛИ).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!     ПРОИНСТРУКТИРУЙТЕ РАБОЧИХ, КОТОРЫХ ВЫ НАНЯЛИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ СИСТЕМЫ, ТЕМ САМЫМ ПРИЧИНЯЯ НЕУДОБСТВА СЕБЕ И ВАШИМ СОСЕДЯМ.

ДЛЯ ВИНОВНЫХ В ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЯХ СИСТЕМЫ ПРЕДУСМОТРЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ РФ.

Восстановление работоспособности пожарных и ручных извещателей в квартирах, в случае самовольного их отключения будет производится на платной основе специализированной организацией ООО «Алга Сервис», обслуживающей пожарную сигнализацию в наших домах .

При необходимости временного отключения в квартирах пожарных и ручных извещателей необходимо обращаться в ООО «Алга Сервис» 8(495) 700-99-86 с 9.00 ч. – 18.00 ч.)

Администрация ООО «Павлино»